## ЦРП-1
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ЦРП-1
ул. Никитина 8
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
6 | I | 1 | -
6 | I | 3 | -
6 | I | 5 | -
6 | II | 2 | -
6 | II | 4 | -
6 | II | 6 | -
0.4 | I | 1 | - | Панель уличного освещения | [10 empty] | 0 | Рфакт=∑I1*Uфазн*cosφ
0
0.4 | I | 2 | 1 | Никитина, 4, ВРУ-4, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 0
[15 empty] | 0 | откл
0.4 | I | 2 | 2 | Никитина, 4, ВРУ-2, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 3 | Никитина, 4, ВРУ-3, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 4 | Никитина, 4, ВРУ-1, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 5 | Никитина, 8, ВРУ-1, ввод 3 | 0 | 0 | 0 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 0 | откл
0
0.4 | I | 4 | 6 | Никитина, 8, ВРУ-3, ввод 1 | 23 | 25 | 17 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 14.9
0
0.4 | I | 4 | 7 | Никитина, 8, ВРУ-1, ввод 1 | 28 | 26 | 24 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 17.89
0
0.4 | I | 4 | 8 | Никитина, 8, ВРУ-2, ввод 1 | 5 | 7 | 7 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 4.36
0
0.4 | I | 5 | - | СР | [10 empty] | 0
0
0.4 | II | 6 | - | САВ | [10 empty] | 0
0
0.4 | II | 7 | 9 | Никитина, 8, ВРУ-1, ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 10 | Никитина, 8, ВРУ-3, ввод 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 11 | Никитина, 8, ВРУ-1, ввод 4 | 8 | 25 | 24 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 12.91
0
0.4 | II | 7 | 12 | Никитина, 8, ВРУ-2, ввод 2 | 0 | 0 | 17 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 3.83
0
0.4 | II | 9 | 13 | Никитина, 4, ВРУ-3, ввод-2 | 10 | 9 | 22 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 9.28 | откл
0
0.4 | II | 9 | 14 | Никитина, 4, ВРУ-2, ввод-2 | 12 | 34 | 22 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 15.42
0
0.4 | II | 9 | 15 | Никитина, 4, ВРУ-4, ввод-2 | 7 | 8 | 6 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 4.76
0
0.4 | II | 9 | 16 | Никитина, 4, ВРУ-1, ввод-2 | 11 | 19 | 12 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 9.53
0
0.4 | I | 3 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 81 | 60 | 117 | 404 | 408 | 405 | 235 | 232 | 235 | 2019-06-19 | 59.24
0
0.4 | II | 8 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 48 | 93 | 99 | 400 | 403 | 400 | 232 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 54.37
0
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 48 | 93 | 99
[5 empty] | 0.16 | 0.31 | 0.33

## 1-46
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №1/46
ул. Никитина 7
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата |  | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
6 | I | 1 | - | Резерв
6 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №1/46
6 | I | 5 | - | Ввод №1 от яч.№5 ЦРП-1
6 | II | 2 | - | Резерв
6 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №1/46
6 | II | 6 | - | Ввод №2 от яч.№6 ЦРП-1
0.4 | I | 2 | 1 | Ж.д. Никитина 5 Ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 0 | УК "Железног-кая МСО сервис" | 2 КЛ-0,4 кВ
0
0.4 | I | 2 | 2 | Ж.д. Никитина 9 Ввод №1 УК "Железногорская МСО сервис" | 15 | 18 | 30 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 14.43 | ТСЖ "Никитина 9"
0
0.4 | I | 2 | 3 | Ж.д. Никитина 11 Ввод №1 УК "Железногорская МСО сервис" | 18 | 18 | 36 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 16.49 | УК "Железног-кая МСО сервис"
0
0.4 | I | 2 | 4 | Ж.д. Никитина 13 Ввод №1 УК "Железногорская МСО сервис" | 1 | 9 | 5 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 3.42 | ТСЖ "Никитина 13"
0
0.4 | I | 3 | 5 | Свято-Троицкий Храм | 9 | 3 | 1 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 3.02 | 2 КЛ-0,4 кВ
0
0.4 | I | 3 | 6 | ШР-1 | 2 | 5 | 0 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 1.61
0
0.4 | I | 3 | 7 | Ж.д. Никитина 7 Ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 0 | УК "Железног-кая МСО сервис" | 2 КЛ-0,4 кВ
0
0.4 | I | 3 | 8 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | - | СР-1, САВ, СР-2
0.4 | II | 5 | - | Панель уличного освещения
0.4 | II | 6 | 9 | Ул. осв. | 0 | 0 | 0 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 10 | Ж.д. Никитина 9 Ввод №2 УК "Железногорская МСО сервис" | 0 | 0 | 0 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 0 | ТСЖ "Никитина 9"
0
0.4 | II | 6 | 11 | Ж.д. Никитина 11 Ввод №2 УК "Железногорская МСО сервис" | 0 | 0 | 0 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 0 | УК "Железног-кая МСО сервис"
0
0.4 | II | 6 | 12 | Ж.д. Никитина 13 Ввод №2 УК "Железногорская МСО сервис" | 10 | 16 | 13 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 8.8 | ТСЖ "Никитина 13"
0
0.4 | II | 7 | 13 | Ж.д. Никитина 7 Ввод №2 | 16 | 50 | 27 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 20.84 | УК "Железног-кая МСО сервис" | 2 КЛ-0,4 кВ
0
0.4 | II | 7 | 14 | Генеральские | 30 | 25 | 23 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 17.66
0
0.4 | II | 7 | 15 | Ж.д. Никитина 5 Ввод №1 | 16 | 57 | 55 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 28.85 | УК "Железног-кая МСО сервис" | 2 КЛ-0,4 кВ
0
0.4 | II | 7 | 16 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 0 | Рфакт=I*U*cosφ
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 36 | 30 | 63 | 406 | 409 | 405 | 239 | 232 | 232 | 2019-06-19 | 84.55
0
0.4 | II | 8 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 96 | 156 | 117 | 400 | 402 | 399 | 234 | 223 | 236 | 2019-06-19 | 29.38
0
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 96 | 156 | 117
[5 empty] | 0.32 | 0.52 | 0.39

## 1-23
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №1/23
ул.Октябрьская, 43
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
6 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.№3 ТП №1/1
6 | I | 2 | - | Ввод №2 от яч.№6 ТП №1/3
6 | I | 3 | - | Ввод №3 от яч.№6 ТП №1/2
6 | II | 4 | - | Трансформатор ТМ-160 ТП №1/23
0.4 | I | 1 | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235
0.4 | I | 1 | 2 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235
1.4 | I | 1 | 3 | Гришин (Жилой дом) | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
2.4 | I | 1 | 4 | ИП Гришина (2 этаж) | 3 | 6 | 3 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 2.78
0
3.4 | I | 3 | 6 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
4.4 | I | 3 | 7 | Пятерочка | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
5.4 | I | 3 | 8 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 0
0
6.4 | I | 3 | 9 | Пятерочка | 23 | 38 | 42 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 23.86
0
0.4 | I | 2 | 60 | Ввод №1 (измеренное значение) | 49 | 45 | 25 | 413 | 409 | 410 | 241 | 235 | 235 | 2019-06-19 | 27.69
0
Ввод №1 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 48.6 | 45 | 24.6
[5 empty] | 0.81 | 0.75 | 0.41

## 4-8
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №4/8
ул. Черняховский проезд, д.18 (база Агропромэнерго)
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
6 | I | 1 | - | Трансформатор №1 ТП №4/8
6 | I | 3 | - | Ввод №1 от яч.№4 ТП №4/6
6 | I | 5 | - | Резерв
6 | I | 7 | - | ЗН №1
6 | I и II | - | - | СР-1, СР-2
6 | II | 2 | - | Трансформатор №2 ТП №4/8
6 | II | 4 | - | Ввод №2 от яч.№4 ТП №4/6
6 | II | 6 | - | ЗН №2
0.4 | I | 1 | 1 | ООО "Агропромэнерго" АБК | 16 | 17 | 9 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 9.33
0
0.4 | I | 3 | 2 | ИП Любишкин, Братанова | 6 | 6 | 6 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 4
0
0.4 | I | 3 | 3 | ООО "Агропромэнерго" гаражи | 24 | 30 | 26 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 17.75
0
0.4 | I | 3 | 4 | КНС, Рустамов, гаражи | 14 | 20 | 22 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 12.42
0
0.4 | I | 3 | 5 | потребители СУ-3 | 20 | 14 | 16 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 11.12
0
0.4 | I и II | 4 | - | СР-1, СР-2
0.4 | I и II | 4 | 6 | ООО "Агропромэнерго" мастерская | 9 | 18 | 8 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 7.75
0
0.4 | II | - | 7 | Ахмедов, Бибиков, Исаев | 49 | 32 | 28 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 24.27
0
0.4 | I | 2 | 80 | Ввод №1 (измеренное значение) | [10 empty] | 0
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 5 | 80 | Ввод №2 (измеренное значение) | 198 | 219 | 195 | 396 | 392 | 390 | 230 | 224 | 226 | 2019-06-19 | 135.89
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 197.6 | 218.4 | 194.4
[5 empty] | 2.47 | 2.73 | 2.43

## 14-8
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №14/8
ул. Димитрова 8/3
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Резерв
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №14/8
10 | I | 5 | - | Ввод №1 от яч.№5 ТП №14/3
10 | II | 2 | - | Резерв
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №14/8
10 | II | 6 | - | Ввод №2 от яч.№6 ТП №14/3
0.4 | I | 2 | 1 | ИП Никитина Г.И. | 11 | 8 | 16 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 7.61 | НИВА
0
0.4 | I | 2 | 2 | Ж.д. Димитрова 8/4 Ввод №1 | 12 | 11 | 12 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 7.62 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 2 | 3 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19
0.4 | I | 2 | 4 | Ж.д. Димитрова 8/3 Ввод №1 ВРУ№1 | 0 | 0 | 0 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 26.99 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 5 | Ж.д. Димитрова 8/6 Ввод №1 | 46 | 30 | 48 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 0 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 6 | Ж.д. Димитрова 8/3 Ввод №1 ВРУ№2 | 0 | 0 | 0 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 8.26 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 7 | ООО "ТСЖ" Ввод №1 | 13 | 7 | 18 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 5.23 | она же СМУ-4, ИК Черноземье
#REF!
0.4 | I | 3 | 8 | Ж.д. Димитрова 8/5 Ввод №1 | 8 | 8 | 8 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | #REF! | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I и II | 4 | - | СР-1, САВ, СР-2
0.4 | II | 5 | - | АВР
0.4 | II | 6 | - | Панель уличного освещения
0.4 | II | 7 | 9 | Ж.д. Димитрова 8/6 Ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 0 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | II | 7 | 10 | Ж.д. Димитрова 8/3 Ввод №2 ВРУ№1 | 40 | 20 | 18 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 16.41 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | II | 7 | 11 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 12 | Ж.д. Димитрова 8/4 Ввод №2 | 27 | 52 | 32 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 23.39 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | II | 8 | 13 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 14 | Ж.д. Димитрова 8/3 Ввод №2 ВРУ№2 | 28 | 20 | 25 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 15.38 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | II | 8 | 15 | ООО "ТСЖ" Ввод №2 | 25 | 36 | 25 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 18.12 | она же СМУ-4,
0
0.4 | II | 8 | 16 | Ж.д. Димитрова 8/5 Ввод №2 | 48 | 35 | 36 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 25.06 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 63 | 36 | 81 | 385 | 386 | 386 | 223 | 224 | 220 | 2019-06-19 | 39.13
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 9 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 159 | 152 | 147 | 372 | 373 | 373 | 214 | 215 | 216 | 2019-06-19 | 96.49
0
Ввод №2 (расчетное значение)
ВРУ №1 ж.д. Димитрова 8/3 |  | - | 1 | ИП Ельчанинова Е.И. (spa-салон)
ВРУ №1 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 2 | ООО "Электропромсервис" | [10 empty] | Домофон, под ПУ ж.д.
ВРУ №1 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 3 | ООО "Сигнал" | [10 empty] | Телевид-е, интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ №1 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 4 | ЗАО "ЖелГорТелеКом" | [10 empty] | Интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ №2 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 5 | ИП Мусатова Н.Я. (парикмах-ая) | [10 empty] | под ПУ ж.д.
ВРУ №2 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 6 | Гаджиев В.М. (м-н "Верона") | [10 empty] | под ПУ ж.д.
ВРУ №2 ж.д. Димитрова 8/3 |  | с/а | 7 | ЗАО "Агропромдор" | [10 empty] | под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/4 |  | с/а | 8 | ИП Бобкова Л.А. (парик-ая Ажур) | [10 empty] | под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/4 |  | с/а | 9 | ООО "Электропромсервис" | [10 empty] | Домофон, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/4 |  | с/а | 10 | ООО "Сигнал" | [10 empty] | Телевид-е, интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/4 |  | с/а | 11 | ЗАО "ЖелГорТелеКом" | [10 empty] | Интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/5 |  | с/а | 12 | ИП Дрючин В.Е. (аптека) | [10 empty] | под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/5 |  | с/а | 13 | ООО "Электропромсервис" | [10 empty] | Домофон, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/5 |  | с/а | 14 | ООО "Сигнал" | [10 empty] | Телевид-е, интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/5 |  | с/а | 15 | ЗАО "ЖелГорТелеКом" | [10 empty] | Интернет, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/6 |  | с/а | 16 | ООО "Электропромсервис" | [10 empty] | Домофон, под ПУ ж.д.
ВРУ ж.д. Димитрова 8/6 |  | с/а | 17 | ЗАО "ЖелГорТелеКом" | [10 empty] | Интернет, под ПУ ж.д.
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 159 | 0 | 147
[5 empty] | 0.53 | 0 | 0.49

## 12-14
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №12/14
ул. Димитрова 22
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.№13 ЦРП-12
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №12/14
10 | I | 5 | - | отходящая на центр. Рынок
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от яч.№20 ЦРП-12
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №12/14
10 | II | 6 | - | отходящая на центр. Рынок
0.4 | I | 2 | 1 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-1, АВР | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 2 | Ленина, 62 (цоколь ВРУ-3 Ввод -1), Димитрова, 22 (цоколь ВРУ-2 Ввод -1) | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 3 | ж.д. Ленина, 62 (ВРУ-4 Ввод -1), Ленина, 62 (цоколь ВРУ-4 офисы, Ввод -1) | 19 | 18 | 2 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 8.52
0
0.4 | I | 2 | 4 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-1, ВВОД-1 | 6 | 5 | 3 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 3.06
0
0.4 | I | 3 | 5 | ж.д. Ленина, 62 (ВРУ-3 Ввод -1), | 37 | 49 | 42 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 28.04
0
0.4 | I | 3 | 6 | ж.д. Димитрова, 22 (ВРУ-2 Ввод -1), | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 7 | ж.д. Ленина, 62 (ВРУ-4 Ввод -2), | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | ж.д. Димитрова, 22 (ВРУ-1 Ввод -2), | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0 | пустой
[15 empty] | 0 | откл
0.4 | I | 4 | 9 | В.Интер-тов, 2 (цоколь ВРУ-5 ввод-1) | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0 | пустой
[15 empty] | 0 | откл
0.4 | I | 4 | 10 | В.Интер-тов, 2 (цоколь ВРУ-5 ввод-2) | 15 | 4 | 4 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 5.01
0
0.4 | I | 4 | 11 | ж.д В.Интер-тов, 2 (ВРУ-5 ввод-3) | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 12 | ж.д В.Интер-тов, 2 (ВРУ-5 ввод-4) | 17 | 13 | 23 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 11.6
0
0.4 | I | 9 | 21 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-2, ВВОД-1 | 2 | 2 | 2 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 1.31
0
0.4 | I | 9 | 22 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-2, АВР, Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-1, ОФИСЫ | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
[15 empty] | 0 | откл
0.4 | I | 9 | 23 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-2, ВВОД-2 Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-1, ВВОД-2 | 5 | 3 | 8 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 3.5
0
0.4 | I | 9 | 24 | Войнов Интернационалистов, 2/2, ВРУ-2, ОФИСЫ | 0 | 0 | 0 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I и II | 5 | - | СР-1, САВ, СР-2
0.4 | II | 6 | 13 | ж.д. Ленина, 62 (ВРУ-4 Ввод -1), | 0 | 0 | 0 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 0 | пустой
[15 empty] | 0 | откл
| II | 6 | 14 | ж.д. Димитрова, 22 (ВРУ-1 Ввод -1), | 55 | 39 | 33 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 27.05
0
0.4 | II | 6 | 15 | ж.д. Ленина, 62 (ВРУ-3 Ввод -2), | 0 | 0 | 0 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 16 | ж.д. Димитрова, 22 (ВРУ-2 Ввод -2), | 28 | 43 | 47 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 25.21
0
0.4 | II | 7 | 17 | Ленина, 62 (цоколь ВРУ-3 Ввод -2), | 10 | 26 | 32 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 14.55
0
0.4 | II | 7 | 18 | Димитрова, 22 (цоколь ВРУ-1 Ввод -1) | 16 | 6 | 18 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 8.51
0
0.4 | II | 7 | 19 | Димитрова, 22 (цоколь ВРУ-2 Ввод -2) | 24 | 20 | 14 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 12.36
0
0.4 | II | 7 | 20 | Димитрова, 22 (цоколь ВРУ-1 Ввод -2), Ленина, 62 (цоколь ВРУ-4 Ввод -2) | 10 | 7 | 9 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 5.54
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 93 | 90 | 69 | 388 | 385 | 389 | 221 | 225 | 224 | 2019-06-19 | 55.13
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 8 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 138 | 144 | 144 | 377 | 375 | 379 | 215 | 220 | 218 | 2019-06-19 | 90.89
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 138 | 144 | 144
[5 empty] | 0.46 | 0.48 | 0.48

## 12-15
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №12/15
ул. Ленина 92/1
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.№1 ТП №12/10
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №12/15
10 | I | 5 | - | Отходящая к яч.№3 ТП №12/11
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от яч.№2 ТП №12/10
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №12/15
10 | II | 6 | - | Отходящая к яч.№4 ТП №12/11
0.4 | I | 2 | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 2 | ООО "Эльдорадо"( ЭРУ-2 ввод-2), ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 2-2, АВР) | 101 | 101 | 105 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 65
0
0.4 | I | 2 | 3 | ООО "ПАРИТЕТ" (чиллер) | 100 | 102 | 105 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 65 | 2 кабеля
0
0.4 | I | 2 | 4 | ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 1-2, АВР) | 116 | 120 | 96 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 70.21
0
0.4 | I | 3 | 5 | ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 1-3) | 38 | 38 | 55 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 27.78
0
0.4 | I | 3 | 6 | Ж.д. Ленина 92/1 (ВРУ №1 ввод №2) | 18 | 14 | 12 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 9.3 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 7 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | Ж.д. Ленина 92/1 (ВРУ-2 ввод №1) | 12 | 16 | 10 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 8.03 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I и II | 4 | - | Секционная СР-1, САВ, СР-2
0.4 | II | 5 | - | АВР
0.4 | II | 6 | - | Панель уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 9 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 10 | ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 1-4) | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 11 | Ленина, 95/2 ВРУ-1 | 7 | 10 | 19 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 7.69
0
0.4 | II | 7 | 12 | ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 1-1) | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 13 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 14 | Ж.д. Ленина 92/1 (ВРУ-2 ввод №2) | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | II | 8 | 15 | ООО "Эльдорадо" (ЭРУ-2 в-ввод-1), ООО "ПАРИТЕТ" (ЭРУ 2-1, АВР) | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 16 | Ж.д. Ленина 92/1 (ВРУ №1 ввод №1) | 0 | 0 | 0 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 0 | ООО "Жилищник"
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 303 | 324 | 315 | 373 | 375 | 375 | 215 | 214 | 219 | 2019-06-19 | 199.4
0
|  |  |  | Ввод №1 (расчетное значение) | [9 empty] | 2018-06-20 | 0
[14 empty] | 2018-12-19 | 0
0.4 | II | 9 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 6 | 9 | 18 | 377 | 378 | 379 | 217 | 217 | 219 | 2019-06-19 | 7.05
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 6 | 9 | 18
[5 empty] | 0.02 | 0.03 | 0.06

## 12-16
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №12/16
ул. Маршала Жукова
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Резерв
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №12/16
10 | I | 5 | - | Ввод №1 от ф..№6 ТП 12/12
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от ф..№6 ТП 12/7
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №12/16
10 | II | 6 | - | Резерв
0.4 | I | 2 | 1 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 2 | ж.д. М.Жукова, 10/3 В-2 | 8 | 13 | 5 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 5.83 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | I | 2 | 3 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 4 | ж.д. М.Жукова, 10/5 В-2 | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 5 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 6 | ж.д. М.Жукова, 22/2 В-2 | 15 | 23 | 8 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 10.31 | откл. не с фазирован с ф.10
0
0.4 | I | 3 | 7 | ж.д. М.Жукова, 10/4 В-2 | 15 | 19 | 12 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 10.31 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | I | 3 | 8 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | - | Панель уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I и II | 5 | - | СВ, СР, АВР
0.4 | II | 6 | 9 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 10 | ж.д. М.Жукова, 22/2 В-1 | 0 | 0 | 0 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 11 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 12 | ИП Каменев, М.Жукова, 10/5 | 5 | 10 | 3 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 3.93
0
0.4 | II | 7 | 13 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 14 | ж.д. М.Жукова, 10/3 В-1 | 0 | 0 | 0 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 0 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | II | 7 | 15 | ж.д. М.Жукова, 10/4 В-1 | 4 | 13 | 8 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 5.46 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | II | 7 | 16 | ж.д. М.Жукова, 10/5 В-1 | 35 | 39 | 36 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 24 | ООО"Жилищник"
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 39 | 45 | 24 | 399 | 396 | 396 | 228 | 229 | 229 | 2019-06-19 | 24.2
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 8 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 45 | 75 | 39 | 387 | 386 | 386 | 223 | 223 | 222 | 2019-06-19 | 34.71
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 45 | 72 | 39
[5 empty] | 0.15 | 0.24 | 0.13

## ЦРП-13
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ЦРП №13
ул. Ленина 57/3
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Кабельный ввод №1 от яч.№4 ПС "Сапфир"
10 | I | 2 | - | Камера переходная ввода №1
10 | I | 3 | - | Вводной выключатель №1
10 | I | 4 | - | Трансформатор №1 ЦРП №13
10 | I | 5 | - | ТН №1
10 | I | 6 | - | Секционный выключатель
10 | II | 7 | - | Секционный разъединитель
10 | II | 8 | - | ТН №2
10 | II | 9 | - | Трансформатор №2 ЦРП №13
10 | II | 10 | - | Вводной выключатель №2
10 | II | 11 | - | Камера переходная ввода №2
10 | II | 12 | - | Кабельный ввод №2 от яч.№21 ПС "Сапфир"
10 | II | 13 | - | Собственные нужды ЦРП №13
10 | II | 14 | - | Отходящая к яч. №7 ТП 13/4
10 | II | 15 | - | Отходящая к яч. №2 ТП 13/1 (13/3)
10 | II | 16 | - | Резерв
10 | II | 17 | - | Отходящая к яч. №2 ТП 13/2
10 | II | 18 | - | ООО ГК "Промресурс" ТП Европа (ввод №1)
10 | I | 19 | - | Отходящая к яч. №1 ТП 13/4
10 | I | 20 | - | Отходящая к яч. №1 ТП 13/2
10 | I | 21 | - | Резерв
10 | I | 22 | - | Отходящая к яч. №1 ТП 13/1 (13/3)
10 | I | 23 | - | ООО ГК "Промресурс" ТП Европа (ввод №2)
0.4 | II | 1 | 1 | Ж.д. Ленина 65/3 (стр. 5а) Ввод №1 ООО "Комфорт" | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 1 | 2 | Ж.д. Ленина 65 (стр. 4) Ввод №1 ООО "Комфорт" | 37 | 44 | 41 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 27.01
0
0.4 | II | 1 | 3 | Ж.д. Ленина, 59 (стр. 1) подъезд №1, ВРУ-1, Ввод №1 ООО "Комфорт" | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 1 | 4 | Ж.д. Ленина 61 (стр. 2) Ввод №1 ООО "Комфорт" | 44 | 49 | 40 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 29.42
0
0.4 | II | 2 | 5 | Ленина 63 ВРУ 2 (офисы) | 43 | 66 | 37 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 32.22
0
0.4 | II | 2 | 6 | Ж.д. Ленина 63 (стр. 3) Ввод №1 ООО "Комфорт" | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 2 | 7 | Ж.д. Ленина 63/2 (стр. 3а) Ввод №1 ООО "Комфорт" | 15 | 18 | 25 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 12.88
0
0.4 | II | 2 | 8 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 4 | - | СР-1, САВ, СР-2
0.4 | I | 6 | 9 | Ж.д. Ленина, 59 (стр. 1) подъезд №1, ВРУ-1, Ввод №2 ООО "Комфорт" | 24 | 27 | 53 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 23.03
0
0.4 | I | 6 | 10 | Ж.д. Ленина 61 (стр. 2) Ввод №2 ООО "Комфорт" | 80 | 90 | 67 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 52.59
0
0.4 | I | 6 | 11 | Ленина 63 ВРУ 2 (офисы) | 35 | 36 | 55 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 27.92 | отключен
0
0.4 | I | 6 | 12 | Ж.д. Ленина 65/3 (стр. 5а) Ввод №2 ООО "Комфорт" | 31 | 29 | 19 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 17.54
0
0.4 | I | 7 | 13 | Ж.д. Ленина 63/2 (стр. 3а) Ввод №2 ООО "Комфорт" | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 7 | 14 | Ж.д. Ленина 65 (стр. 4) Ввод №2 ООО "Комфорт" | 29 | 10 | 12 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 11.32
0
0.4 | I | 7 | 15 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 7 | 16 | Ж.д. Ленина 63 (стр. 3) Ввод №2 ООО "Комфорт" | 63 | 46 | 62 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 37.92
0
0.4 | I | 8 | - | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 5 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 260 | 240 | 265 | 391 | 391 | 394 | 227 | 227 | 225 | 2019-06-19 | 169.66
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 3 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 135 | 180 | 142 | 391 | 391 | 392 | 225 | 222 | 231 | 2019-06-19 | 101.07
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов

## 13-1
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/1
ул. Ленина 57/3
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.№22 ЦРП №13
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №13/1
10 | I | 5 | - | яч.№1 ТП 13/3
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от яч.№15 ЦРП №13
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №13/1
10 | II | 6 | - | яч.№2 ТП 13/3
0.4 | I | 2 | 1 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-4,Ввод-1, офисы), ООО "Билдинг ПРО" (встр-пристр. пом), ООО "Сигнал" (подвалы), ИП Сошка А. П. (одежда детская), | 57 | 57 | 81 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 43.2
0
0.4 | I | 2 | 2 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-2, Ввод-1) | 3 | 3 | 3 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 2
0
0.4 | I | 2 | 3 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-3, Ввод-1 ), ИП Косьянов А.А. (красное-белое), ИП Нестерук А. А. (мясные продукты), | 11 | 6 | 7 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 5.33
0
0.4 | I | 2 | 4 | Ж.д. Всесвятская 4/2 (Ввод №1) | 0 | 0 | 0 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 5 | КНС-1 ввод-1 | 17 | 18 | 18 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 11.75
0
0.4 | I | 3 | 6 | ж.д. Всесвятская 2 (Ввод-1), ООО "Билдинг ПРО" (встр-пристр. пом), Гонтарь А.К. (м-н деревяшкин), ИП Котлярова Г. Ф.(на крючке) | 3 | 3 | 11 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 3.75
0
0.4 | I | 3 | 7 | Ж.д. Ленина 59/2 (Ввод-1) | 0 | 0 | 0 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | ООО "Бургер Клаб" (кафе) | 9 | 3 | 11 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 5.09
0
0.4 | I и II | 4 | - | СВ, СР, АВР
0.4 | II | 5 | - | панель уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 9 | КНС-1 ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 10 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-4, Ввод-2, офисы), ООО "Билдинг ПРО" (встр-пристр. пом), ООО "ВТИ-Сервис" (офис), Ворожкова В.А. (пиво), АО "Голос Железногорска" (эхо недели) | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 11 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-2, Ввод-2) | 42 | 36 | 59 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 30.78
0
0.4 | II | 6 | 12 | Ж.д. Всесвятская 4/2 (Ввод №2) | 52 | 30 | 24 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 23.88
0
0.4 | II | 7 | 13 | Ж.д. Ленина 59 (ВРУ-3, Ввод-2) | 28 | 40 | 23 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 20.52
0
0.4 | II | 7 | 14 | ж.д. Всесвятская 2 (Ввод-2) | 39 | 28 | 38 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 23.61
0
0.4 | II | 7 | 15 | Ж.д. Ленина 59/2 (Ввод-2) | 10 | 12 | 20 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 9.43
0
0.4 | II | 7 | 16 | резерв | 0 | 0 | 0 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 1 | - | Ввод №1 (измеренное значение) | 170 | 150 | 165 | 391 | 390 | 393 | 228 | 227 | 224 | 2019-06-19 | 107.57
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 8 | - | Ввод №2 (измеренное значение) | 97 | 93 | 130 | 398 | 397 | 402 | 230 | 232 | 227 | 2019-06-19 | 71.93
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов

## 13-2
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/2
ул. Ленина
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата |  | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.№20 ЦРП №13
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 ТП №13/2
10 | I | 5 | - | Ввод №1 к яч.№3 ТП 13/6
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от яч.№17 ЦРП №13
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 ТП №13/2
10 | II | 6 | - | Ввод №2 к яч.№4 ТП 13/6
0.4 | I | 2 | 1 | Ж.д. Ленина 67, (стр.5/2) Ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0 | отключен | верх
0
0.4 | I | 2 | 2 | Ж.д. Ленина, 65/2, (стр.5/1) Ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0 |  | КЛ на балансе ЖСК
0
0.4 | I | 2 | 3 | Ж.д. Ленина 67/1 (стр.5Б) ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 4 | Ж.д. Ленина 69/3 (стр.5В) ввод №1 | 49 | 22 | 20 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 20.55
0
0.4 | I | 3 | 5 | Ж.д. Ленина 69 (стр.6) офисы В-1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0 |  | верх | ПУСТОЙ
0
0.4 | I | 3 | 6 | Резерв | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0 | отключен | верх
0
0.4 | I | 3 | 7 | Ж.д. Ленина 69 (стр.6) ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0 | ж.д. 6 спаренные КЛ | низ | ПУСТОЙ
0
0.4 | I | 3 | 8 | Ж.д. Ленина 69/2 (стр.5/3) ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I и II | 4 |  | СР-1, САВ, СР-2
0.4 | II | 5 |  | АВР | [11 empty] | Ручное управление
0.4 | II | 6 |  | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 9 | Ж.д. Ленина 69 (стр.6) офисы | 26 | 24 | 30 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 17.82
0
0.4 | II | 7 | 10 | Уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 11 | Ж.д. Ленина 69 (стр.6) ввод №2 | 19 | 35 | 27 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 18.1 | 2КЛ
0
0.4 | II | 7 | 12 | Ж.д. Ленина 69/3 (стр.5В) ввод №2 | 0 | 0 | 0 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 13 | Ж.д. Ленина, 65/2, (стр.5/1) Ввод-2 | 33 | 44 | 32 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 24.31 |  | КЛ на балансе ЖСК
0
0.4 | II | 8 | 14 | Ж.д. Ленина 67, (стр.5/2) Ввод-2 | 24 | 22 | 43 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 19.85 |  | верх
0
0.4 | II | 8 | 15 | Ж.д. Ленина 67/1 (стр.5Б) ввод №2 | 21 | 18 | 23 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 13.81
0
0.4 | II | 8 | 16 | Ж.д. Ленина 69/2 (стр.5/3) ввод №2 | 32 | 31 | 30 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 20.71
0
0.4 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 21 | 30 | 27 | 401 | 398 | 401 | 230 | 232 | 230 | 2019-06-19 | 17.64
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 9 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 168 | 180 | 168 | 397 | 395 | 398 | 223 | 230 | 229 | 2019-06-19 | 114.99
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 168 | 180 | 168
[5 empty] | 0.56 | 0.6 | 0.56

## 13-3
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/3
ул. Переулок Студенокский
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Трансформатор №1 от яч.№5 ТП №13/1
10 | I и II | 3 | - | СР
10 | I | 2 | - | Трансформатор №2 от яч.№6 ТП №13/1
0.4 | I | - | 1 | ж.д.Всесвятская, 13 | 3 | 0 | 2 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 1.11
0
0.4 | I | - | 2 | ж.д.Всесвятская, 9, ж.д.Всесвятская, 11 | 8 | 5 | 5 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 3.99
0
0.4 | I | - | 3 | Кичигин Е.В. (дача), Шляга А.А. (дача), Ланина Т.Е. (дача) | 2 | 0 | 0 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0.44
0
0.4 | I | - | 4 | КНС | 0 | 0 | 0 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | - | 9 | Ф.Л. Панкратова (дачи) | 1 | 4 | 0 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 1.11
0
0.4 | II | - | 5 | КНС | 0 | 0 | 0 | 392 | 395 | 392 | 226 | 225 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | - | 6 | Фонов | 0 | 0 | 0 | 392 | 395 | 392 | 226 | 225 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | - | 7 | ж.д.Всесвятская, 5, ж.д.Всесвятская, 7 | 12 | 19 | 6 | 392 | 395 | 392 | 226 | 225 | 229 | 2019-06-19 | 8.19
0
0.4 | II | - | 8 | ж.д.Всесвятская, 7/2 | 1 | 2 | 11 | 392 | 395 | 392 | 226 | 225 | 229 | 2019-06-19 | 3.13
0
0.4 | I | 50 | ввод-1 | Ввод №1 (измеренное значение) | 10 | 6 | 11 | 390 | 396 | 391 | 225 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 5.99
0
Ввод №1 (расчетное значение)
0.4 | II | 50 | ввод-2 | Ввод №2 (измеренное значение) | 14 | 19 | 10 | 392 | 395 | 392 | 226 | 225 | 229 | 2019-06-19 | 9.53
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 13.5 | 19 | 9.5
[5 empty] | 0.27 | 0.38 | 0.19

## 13-4
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/4
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.19 ЦРП-13
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1
10 | I | 2 | - | отходящая КЛ к яч.1 ТП-13/5
10 | II | 7 | - | Ввод №2 от яч.14 ЦРП-13
10 | II | 5 | - | Трансформатор №2
10 | II | 6 | - | отходящая КЛ к яч.2 ТП-13/5
0.4 | I | 2 | 1 | АНО ДПЦ "Преображение" | 2 | 3 | 2 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 1.56
0
0.4 | I | 2 | 2 | Всесвятская, 8, ввод-1 | 23 | 23 | 19 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 14.44
0
0.4 | I | 2 | 3 | Всесвятская, 6, ВРУ-1, ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 4 | Всесвятская, 6, ВРУ-2, ввод-4 | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 5 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 6 | Всесвятская, 4, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 7 | ООО "Строймастерлюкс" | 30 | 30 | 30 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 19.99
0
0.4 | I | 3 | 8 | Всесвятская, 4/3, ввод-1 | 37 | 30 | 23 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 19.99
0
0.4 | I | 4 | 9 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 10 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 11 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 12 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | - | 5 | - | СР
0.4 | II | 7 | 13 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 14 | Всесвятская, 4, ввод-2 | 41 | 35 | 36 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 24.91
0
0.4 | II | 7 | 15 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 16 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 17 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 18 | Всесвятская, 8, ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 19 | ООО "Строймастерлюкс" | 112 | 114 | 112 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 75.19
0
0.4 | II | 8 | 20 | Всесвятская, 4/3, ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 21 | резерв | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 22 | Всесвятская, 6, ВРУ-1, ввод-1 | 32 | 35 | 21 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 19.58
0
0.4 | II | 9 | 23 | ООО "Строймастерлюкс" | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 24 | Всесвятская, 6, ВРУ-2, ввод-3 | 17 | 14 | 20 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 11.34
0
0.4 | II | 6 | - | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
300 | I | 1 | ввод-1 | Ввод №1 (измеренное значение) | 90 | 90 | 81 | 394 | 391 | 394 | 226 | 228 | 226 | 2019-06-19 | 57.98
0
Ввод №1 (расчетное значение)
300 | II | 10 | ввод-2 | Ввод №2 (измеренное значение) | 87 | 120 | 114 | 394 | 392 | 394 | 226 | 228 | 227 | 2019-06-19 | 71.44
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 87 | 120 | 114
[5 empty] | 0.29 | 0.4 | 0.38

## 13-5
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/5
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.2 ТП-13/4
10 | I | 2 | - | Трансформатор №1
10 | I | 3 | - | отходящая КЛ к яч.5 ТП-13/7
10 | II | 4 | - | отходящая КЛ к яч.6 ТП-13/7
10 | II | 5 | - | Трансформатор №2
10 | II | 6 | - | Ввод №2 от яч.6 ТП-13/4
0.4 | I | 2 | 1 | резерв | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 2 | 2 | КНС-2, В-1, Волчелюк, Шпилев | 0 | 2 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0.44
0
0.4 | I | 2 | 3 | Батова, 6, ВРУ-2, ввод-1 | 16 | 22 | 35 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 16.24
0
0.4 | I | 2 | 4 | Батова, 6, ВРУ-1, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 5 | Батова, 4, ВРУ, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 6 | Батова, 2, ВРУ-3, ввод-1 | 43 | 26 | 45 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 25.34
0
0.4 | I | 3 | 7 | Батова, 2, ВРУ-1, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | Батова, 2, ВРУ-2, ввод-1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I-II | 4 |  | СВ | [10 empty] | 0
0
0.4 | II | 5 | 9 | КНС-, В-2 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 5 | 10 | Батова, 2, ВРУ-3, ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 5 | 11 | Батова, 2, ВРУ-1, ввод-2 | 9 | 14 | 10 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 7.33
0
0.4 | II | 5 | 12 | Батова, 2, ВРУ-2, ввод-2 | 28 | 36 | 43 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 23.78
0
0.4 | II | 6 | 13 | резерв | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 6 | 14 | Батова, 6, ВРУ-1, ввод-2 | 27 | 22 | 24 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 16.22
0
0.4 | II | 6 | 15 | Батова, 4, ВРУ, ввод-2 | 33 | 26 | 7 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 14.63
0
0.4 | II | 6 | 16 | Батова, 6, ВРУ-2, ввод-2 | 0 | 0 | 0 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 0
0
300 | I | 1 | 300 | Ввод №1 (измеренное значение) | 63 | 51 | 75 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 42.01
0
Ввод №1 (расчетное значение)
300 | II | 7 | 300 | Ввод №2 (измеренное значение) | 114 | 123 | 108 | 390 | 394 | 394 | 226 | 226 | 228 | 2019-06-19 | 76.62
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 114 | 123 | 108
[5 empty] | 0.38 | 0.41 | 0.36

## 13-6
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/6
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | отходящая КЛ к яч.2 ТП-13/7
10 | I | 2 | - | Трансформатор №1 1000кВА
10 | I | 3 | - | Ввод №1 от яч.5 ТП-13/2
10 | II | 4 | - | Ввод №2 от яч.6 ТП-13/2
10 | II | 5 | - | Трансформатор №2 1000кВА
10 | II | 6 | - | отходящая КЛ к яч.1 ТП-13/7
0.4 | I | 1 | 1 | Ленина, 81, ВРУ-2 | 41 | 23 | 34 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 22.03
0
0.4 | I | 1 | 2 | резерв | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 1 | 3 | Ленина, 81, ВРУ-1 | 19 | 23 | 13 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 12.36
0
0.4 | I | 1 | 4 | Ленина, 75, ВРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 5 | Ленина, 77/2 | 5 | 9 | 7 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 4.72
0
0.4 | I | 3 | 6 | Ленина, 75, ВРУ-1 | 27 | 19 | 22 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 15.28
0
0.4 | I | 3 | 7 | Ленина, 77, офисы | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | Ленина, 77, ВРУ | 16 | 13 | 35 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 14.4
0
0.4 | I | 4 | 9 | Ленина, 73, офисы | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 10 | Ленина, 73, ВРУ | 24 | 13 | 17 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 12.14
0
0.4 | I | 4 | 11 | Ленина, 73/2, ВРУ | 6 | 6 | 7 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 4.27
0
0.4 | I | 4 | 12 | резерв | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 5 | 13 | Ленина, 71, офисы | 47 | 42 | 39 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 28.76
0
0.4 | I | 5 | 14 | Ленина, 71, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 5 | 15 | резерв | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 5 | 16 | Ленина, 71/2, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I-II | 6 |  | СВ | [9 empty] | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 17 | Ленина, 81, ВРУ-1 | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 18 | резерв | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 19 | Ленина, 77, офисы | 16 | 5 | 2 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 5.14
0
0.4 | II | 7 | 20 | Ленина, 75, ВРУ-1 | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 21 | Ленина, 77/2 | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 22 | АО "ЗЖБИ-3" детсад стройка | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 23 | Ленина, 81, ВРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 24 | Ленина, 77, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 25 | Ленина, 71, ПЯТЕРОЧКА | 41 | 43 | 32 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 25.94
0
0.4 | II | 9 | 26 | Ленина, 71, ВРУ | 48 | 44 | 46 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 30.88
0
0.4 | II | 9 | 27 | Ленина, 73, офисы | 16 | 18 | 28 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 13.89
0
0.4 | II | 9 | 28 | Ленина, 73, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 10 | 29 | Ленина, 73/2, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 10 | 30 | Ленина, 75, ВРУ-2 | 48 | 19 | 25 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 20.59
0
0.4 | II | 10 | 31 | уличное освещение | 0 | 0 | 0 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 10 | 32 | Ленина, 71/2, ВРУ | 58 | 32 | 48 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 30.9
0
| I | 2 | 400 | Ввод №1 (измеренное значение) | 212 | 152 | 164 | 395 | 398 | 398 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 118.65
0
|  |  |  | Ввод №1 (расчетное значение) | [10 empty] | 0
0
| II | 10 | 400 | Ввод №2 (измеренное значение) | 176 | 152 | 168 | 393 | 398 | 396 | 228 | 227 | 230 | 2019-06-19 | 111.01
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 176 | 152 | 168
[5 empty] | 0.44 | 0.38 | 0.42

## 13-7
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №13/7
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | 1 | - | Ввод №1 от яч.6 ТП-13/6
10 | I | 5 | - | отходящая КЛ к яч.3 ТП-13/5
10 | I | 3 | - | Трансформатор №1 1000кВА
10 | II | 2 | - | Ввод №2 от яч.1 ТП-13/6
10 | II | 4 | - | Трансформатор №2 1000кВА
10 | II | 6 | - | отходящая КЛ к яч.4 ТП-13/5
0.4 | I | 1 | 1 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 1 | 2 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 1 | 3 | резерв | 16 | 9 | 7 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 7.2
0
0.4 | I | 1 | 4 | АО "ЗЖБИ-3" стройка | 2 | 5 | 3 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 2.25
0
0.4 | I | 3 | 5 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 6 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 7 | Ленина, 83/2, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 3 | 8 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | 4 | 9 | Ленина, 79, Иванов (офисы) | 11 | 9 | 24 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 9.91
0
0.4 | I | 4 | 10 | Ленина, 79, ВРУ | 34 | 32 | 29 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 21.38
0
0.4 | I | 4 | 11 | Ленина, 83, офисы | 3 | 6 | 2 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 2.47
0
0.4 | I | 4 | 12 | Ленина, 83, ВРУ | 14 | 23 | 15 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 11.7
0
0.4 | I | 5 | 13 | резерв | 9 | 8 | 19 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 8.11
0
0.4 | I | 5 | 14 | резерв | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 |  | 0
0
0.4 | I | 5 | 15 | Ленина, 85, ВРУ-1 | 19 | 12 | 13 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 9.91
0
0.4 | I | 5 | 16 | Ленина, 85, ВРУ-2 | 0 | 0 | 0 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I-II | 6 |  | СВ | [10 empty] | 0
0
0.4 | II | 7 | 17 | резерв | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 18 | резерв | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 19 | Ленина, 85, ВРУ-1 | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 7 | 20 | Ленина, 85, ВРУ-2 | 13 | 15 | 11 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 8.76
0
0.4 | II | 8 | 21 | Ленина, 79, ПЯТЕРОЧКА | 26 | 41 | 31 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 22.02
0
0.4 | II | 8 | 22 | Ленина, 79, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 8 | 23 | Ленина, 83/2, ВРУ | 8 | 10 | 7 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 5.62
0
0.4 | II | 8 | 24 | Ленина, 83, ВРУ | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 25 | Ковалева дача | 4 | 3 | 5 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 2.7
0
0.4 | II | 9 | 26 | резерв | 12 | 12 | 20 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 9.89
0
0.4 | II | 9 | 27 | резерв | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | II | 9 | 28 | Ленина, 83, офисы | 0 | 0 | 0 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
| I | 2 | 400 | Ввод №1 (измеренное значение) | 112 | 112 | 120 | 396 | 399 | 397 | 230 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 0
0
Ввод №1 (расчетное значение)
| II | 10 | 400 | Ввод №2 (измеренное значение) | 64 | 68 | 68 | 397 | 398 | 397 | 229 | 229 | 230 | 2019-06-19 | 44.95
0
Ввод №2 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 64 | 68 | 68
[5 empty] | 0.16 | 0.17 | 0.17

## 15-1
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №15/1
ул.Ленина, мкр-н №15 территория ЗАО "Автоцентр"
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | ЛР-1 | - | Трансформатор ТМ-400 ТП №15/1
0.4 | I | - | ф. №1 | ПАО "Мегафон" (база сотовой станции) | 8 | 11 | 8 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 6.12
0
0.4 | I | - | ф. №2 | частные гаражи на тер-рии Автоцентра (24 шт) | 0 | 0 | 0 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | - | ф. №3 | РУ-0,4кВ №1: Алферов В.И., Медведев Н.Н., Трунов Н.Н., Сигов С.В., Сичков Антон Александрович, Выборнова Н.А., ПАО "МТС" | 5 | 4 | 6 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 3.39
0
0.4 | I | - | ф. №4 | ООО "Автоцентр" (автосервис) | 18 | 23 | 19 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 13.59
0
0.4 | I | - | ф. №5 | РУ-0,4кВ №2: Шеховцов Е.В (дача), Горина Н.В., Россинская Л.И., Савин В.В., Рыжева А. В., Шарковская О.С. | 0 | 0 | 0 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | I | - | ф. №6 | Тубольцев Юрий Викторович | 0 | 0 | 6 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 1.36
0
0.4 | I | - | 120 | Ввод №1 (измеренное значение) | 24 | 36 | 34 | 398 | 400 | 400 | 230 | 232 | 231 | 2019-06-19 | 21.29
0
Ввод №1 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 24 | 36 | 34.8
[5 empty] | 0.2 | 0.3 | 0.29

## 15-2
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №15/2
Энтузиастов, территория "КЕРАМА"
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | ЛР-1 | - | Трансформатор ТМ-160 ТП №15/2
0.4 | РУ-0,4 | Р-1 |  | Пирогова Татьяна Николаевна (КЕРАМА) | 37 | 27 | 31 | 392 | 397 | 393 | 227 | 225 | 227 | 2019-06-19 | 21.08
0
0.4 | РУ-0,4 №1 | Р-2 | АВ-1 | Голиков С.А. | 0 | 0 | 0 | 392 | 397 | 393 | 227 | 225 | 227 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | РУ-0,4 №1 | Р-2 | АВ-2 |  | 1 | 8 | 6 | 392 | 397 | 393 | 227 | 225 | 227 | 2019-06-19 | 3.32
0
0.4 | РУ-0,4 №1 | Р-2 | АВ-3 | РУ-2 гаражи Синега | 6 | 8 | 1 | 392 | 397 | 393 | 227 | 225 | 227 | 2019-06-19 | 3.32
0
0.4 | РУ-0,4 | - | 60 | Ввод №1 (измеренное значение) | 47 | 43 | 37 | 392 | 397 | 393 | 227 | 225 | 227 | 2019-06-19 | 28.17
0
Ввод №1 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 30.6 | 27.6 | 31.8
[5 empty] | 0.51 | 0.46 | 0.53

## 15-4
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №15/4
территория "САПФИР"
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
10 | I | ЛР-1 | - | Трансформатор ТМ-100 ТП №15/4
0.4 | РУ-0,4 №1 |  | АВ-1 | РУ-№2 (Форсаж, | 16 | 22 | 8 | 406 | 410 | 405 | 235 | 234 | 235 | 2019-06-19 | 10.57
0
0.4 | РУ-0,4 №1 |  | АВ-2 | Гаражи Синега | 3 | 4 | 1 | 406 | 410 | 405 | 235 | 234 | 235 | 2019-06-19 | 1.84
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-1 | Костенко Мебель | 3 | 0 | 1 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 0.89
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-2 | Лукьянчиков Форсаж | 10 | 1 | 2 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 2.92
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-3 | Мазалов Мойка | 2 | 1 | 2 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 1.13
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-4 | Рябцева | 0 | 0 | 0 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-5 | Буравлев | 0 | 0 | 0 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-6 | Тимонов | 0 |  |  | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | РУ-0,4 №2 |  | АВ-7 | Пученков | 0 | 0 | 0 | 398 | 400 | 405 | 228 | 240 | 229 | 2019-06-19 | 0
0
0.4 | РУ-0,4 | - | 60 | Ввод №1 (измеренное значение) | 19 | 25 | 10 | 406 | 410 | 405 | 235 | 234 | 235 | 2019-06-19 | 12.41
0
Ввод №1 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов
[5 empty] | 13.2 | 34.8 | 13.8
[5 empty] | 0.22 | 0.58 | 0.23

## 9-12
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №9/12
ул. Курская 76/2
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
0.4 | I | 1 | 12 | ТСЖ "Курская 76/2"
0.4 | I | 1 | 12 | ТСЖ "Курская 76/2"
0.4 | II | 6 | 3 | ТСЖ "Курская 76/2"
0.4 | II | 6 | 3 | ТСЖ "Курская 76/2"
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник ЭМС |  |  |  | В.Д.Блинов

## 6-1
ООО "Железногорская Сетевая Компания"
ТП №6/1
ул. Киевский пр-д 2 на территории ПС "Индустрия"
РУ, кВ | № секции шин | № ячейки | № фидера | Наименование присоединения | Нагрузка, А |  |  | Напряжение, В | [5 empty] | Дата | Примечание | Телефон, контактное лицо
[5 empty] | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя | летняя
[5 empty] | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя | зимняя
[5 empty] | А | В | С | АВ | АС | ВС | АО | ВО | СО
6 | I | ЛР-1 | - | Ввод №1от яч. №8 ПС "Индустрия"
6 | I | ЛР-2 | - | ООО "Лад" - резервная КЛ | [10 empty] | Отключен, КЛ заземлена
6 | I | ЛР-3 | - | Трансформатор ТМ-315 ТП №6/1
0.4 | I | - | ф. №1 | ООО "ЖСК" СН ПС "Индустрия"
0.4 | I | - | ф. №2 | ООО "Эко-Втор" гофроцех
0.4 | I | - | ф. №3 | ООО ПО "Вагонмаш" КНС
0.4 | I | - |  | Ввод №1 (измеренное значение)
Ввод №1 (расчетное значение)
Главный инженер |  |  |  | Е.В.Шеховцов
Начальник РС |  |  |  | В.Д.Блинов